«Утверждаю»

Директор МКОУ «Михеевская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г.Рабаданова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

**ПЛАН**

**мероприятий по противопожарной безопасности МКОУ «Михеевская СОШ» на 2019/2020 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Сроквыполнения | Ответственный завыполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам. | Постоянно | зам. директора по безопасности |
| 2 | Оформить в учреждении противопожарный уголок. | Постоянно | зам. директора по безопасности и педагог-организатор ОБЖ |
| 3 | Изучить с работниками учреждения Правила пожарной безопасности. | 2 раза в год | зам. по безопаности |
| 4 | Проводить с обучающимися (воспитанниками) беседы и занятия по Правилам пожарной безопасности согласно Программе. | постоянно | классные руководители |
| 5 | Провести с обучающимися (воспитанниками) инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в  журнале. | 2 раза в год | классные руководители |
| 6 | Организовать инструктаж по Правилам пожарной безопасности со всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией в специальном журнале. | 2 раз в год | зам. по безопасности |
| 8 | Провести практические занятия с обучающимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. | Согласно планутренировок | зам. дир. по безопасностизавхоз |
| 9 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола. | Ежегодно | зам. по безопасности совместно с обсуживающей организацией |
| 10 | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, а также контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения. | Ежегодно | зам. дир. по безопасностизавхоз |
| 11 | Оборудовать запасные выходы из здания учреждения легкооткрывающими запорами и обозначить их светящимся табло от сети аварийного освещения, указательными знаками. | Постоянно | зам по безопасности |
| 12 | Закрыть на замки люки, ведущие на крышу | Постоянно | зам по безопасности |
| 13 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. | Ежемесячно | завхоз совместно с обсуживающей организацией |
| 14 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, киносеансов, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения, обязательное дежурство работников. | Постоянно | , зам по ВР, зам по безопасности, классные руководители |
| 15 | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющих жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания учреждения, где нет людей. | Постоянно | завхоз |
| 16 | Разработать схему оповещения при пожаре. | Август | зам. по безопасности |
| 17 | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории. | Постоянно | завхоз |
| 18 | Провести конкурс рисунков | Первое полугодие | Зам. дир. по безопасности,кл. руководители |